湖南大众传媒职业技术学院文件

湘传媒发〔2024〕1号

关于印发《资产验收管理办法(试行)》的通知

各二级学院、教学部、处（室），附属小学：

现将《资产验收管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

附件：资产验收管理办法（试行）

湖南大众传媒职业技术学院

2023年12月18日

湖南大众传媒职业技术学院党政办公室      2024年1月2日印发

附件

资产验收管理办法(试行)

第一章  总则

第一条  为了加强学校资产管理，规范资产验收工作，确保学校资产安全完整，维护学校利益，根据《湖南省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理办法》（湘政办发〔2021〕59号）、《关于印发<湖南省省属高校国有资产管理暂行办法（试行）>的通知》（湘教发〔2020〕10 号）、《湖南大众传媒职业技术学院招标采购管理办法（试行）》（湘传媒发〔2023〕26号）等制度文件,结合学校实际，制定本办法。

第二条 资产验收是指对通过购置、自制、接受捐赠等方式获得，达到固定资产入账标准的仪器设备、软件、图书、文物及陈列品、家具等资产的验收。基建及维修验收由后勤基建处组织验收。

第三条  本管理办法中的资产归口管理部门，依照《湖南大众传媒职业技术学院招标采购管理办法（试行）》（湘传媒发〔2023〕26号）执行。

第二章  验收方式及依据

第四条  资产验收分为自行验收和监督验收。

（一）自行验收指由使用部门主导和组织，使用部门确定资产验收小组，与供应商等共同进行的验收。

（二）监督验收指由使用部门主导和组织，使用部门确定资产验收小组，由使用部门、分管使用部门校领导、资产归口管理部门、国有资产管理处、审计处、财务处、供应商等共同参与的验收。

第五条  依据资产价值不同，采用合理的验收方式，以提高验收工作的效率和质量。

（一）一次性取得5万元以下的资产，采用自行验收方式，验收小组人员及人数由资产使用单位根据实际情况确定。

（二）一次性取得超过5万元（含）的资产，采用监督验收方式。

（三）在验收过程中，如有必要，可聘请校内外专家、第三方机构等人员参与整个验收过程。

第六条  资产验收依据采购合同或技术协议、招投标材料、供货清单、产品说明书、样品等进行。

第三章  验收内容

第七条  验收内容

（一）现场勘验：主要是检验资产的包装、外观、名称、规格型号是否符合要求；

（二）测试：主要是对资产的性能、技术指标等进行测试；

（三）清点：主要是对资产的数量、附带零配件、合格证、图纸、技术资料等进行清点。

第四章  验收材料

第八条  验收材料是验收内容的具体表现形式，为了便于事后查询与管理，必须对重要材料及时存档，形成规范有效的验收档案。

资产验收档案材料主要是《使用部门初步项目验收单》（见附件1）、《湖南大众传媒职业技术学院项目验收单》（见附件2），大型精密仪器设备验收档案材料还要包括装箱单、说明书、安装调试报告等。验收完毕之后将验收档案材料提交至国有资产管理处，再办理资产登记手续。

第五章  验收期限、结论和异常处理

第九条  一次性取得5万元以下的资产，应在到货15 天内完成验收（另有约定的除外）。一次性取得超过5万元（含）的资产，应在到货30 天内完成验收（另有约定的除外）。

第十条  如不能如期验收的，使用部门应提交报告说明原因，并拟定计划验收的时间。

第十一条  资产验收时，使用部门如发现与合同、技术协议等不符合的，应保留必要的文字、影像和测试数据等资料，并由供应商签字确认，供应商应在规定的时限内进行补充、更换或技术调试。同时应报至资产归口管理部门，共同做好善后处理工作：

（一）资产或配件数量缺少、技术资料不齐全或资产外观破损，使用部门应做好点收记录并及时与供应商或外贸代理公司确定补充或更换资产的时间。

（二）资产达不到技术指标要求的，应及时与供应商或外贸代理公司沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助；再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予以退货；对于不影响使用并决定不退货的，要及时就补偿形式与供应商或外贸代理公司商定。

（三）资产名称、型号、技术指标与合同要求不符的，使用部门应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的资产。

第十二条  验收结论为：验收合格或验收不合格。

第十三条  验收未通过时，应视具体情况作出处理：

（一）限期整改；

（二）限期整改达不到合格且无法按本章第十一条第三款执行的，按合同约定进行索赔。

第十四条 如发现有质量、数量等问题，应在索赔期内（进口货物一般从到港、机场之日起90天或合同规定）及时办理索赔手续。凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究相关当事人的责任。因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校造成损失的，按有关规定追究相关当事人的责任。

第六章   附则

第十五条  本办法自颁布之日起试行，由国有资产管理处负责解释。

附件1：使用部门初步项目验收单

附件2：湖南大众传媒职业技术学院项目验收单

附件1

使用部门初步项目验收单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用部门 |  |  |  |  | 项目地点 |  |  |  |  |
| 招标项目编号 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同金额(元） |  |  |  |  | 验收金额(元) |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 完成日期 |  |  |  | 试运行时长 | 天 |  |  | 验收日期 |  |
| 供应商 履约情况 |  | - 履约质量： □好 □一般 □较差 - 履约时间： □提前 □按时 □延期 - 服务态度： □好 □一般 □较差 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收方法、设备安装调试情况记录 | 现场交底与原设计方案对比验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按合同和装箱单清点所到材料物品验收情况 （设备明细后附清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备参数是否符合合同要求的技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量、性能验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：供货方安装调试已交付使用，使用部门对各项指标对照相关要求，试运行，针对整体运行情况、功能等方面进行初步验收，填写设备交付使用日期及日常使用等情况。 如批量设备（家具）使用单位需附国有资产验收明细表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用部门经办人意见： 验收结论：合格□是、□否。 签章： 年 月 日 |  |  | 使用部门负责人意见： 验收结论：合格□是、□否； □有、□无大型设备； □是、□否提交正式验收。 其它说明: 签章： 年 月 日 |  |  |  | 项目分管院领导意见： 签章： 年 月 日 |  |  |

附件2

湖南大众传媒职业技术学院项目验收单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 资产类别 | 1.□固定资产 2.□无形资产 3.□低值易耗品 4. |  |  |
| 参与部门 | 验收意见 | 参与人员签字 | 参与部门负责人签字 |
| 归口管理部门 |  |  |  |
| 国有资产管理处 |  |  |  |
| 审计处 |  |  |  |
| 财务处 |  |  |  |
| 项目实施方 | 单位名称： 代表人签字： |  |  |
| 此设备（家具）经使用部门、承办单位验收通过后，使用部门组织验收小组验收，已 于 年 月 日验收完毕，设备（家具）数量和设备（家具）各项指标符合合同要求。 （注：国有资产管理处如抽取校外专家参加验收的项目需附专家验收意见表） |  |  |  |
| 国有资产管理处意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 分管国资院领导意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |